Нормативы технологических потерь электроэнергии при передаче ее по электрическим сетям на 2011 год.

| Организация: ООО «Химпром» 650021, г.Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 35 | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт*ч | Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2011 год. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт*ч | в % от отпуска электроэнергии в сеть |
| ВН | 157 549,000 | 2 367,719 | 1,50 |
| СН I | 79 423,211 | 302,975 | 0,38 |
| СН II | 75 751,680 | 1 312,206 | 1,73 |
| НН |  |  |  |
| Всего | 157 549,000 | 3 982,900 | 2,53 |